## 更新申請書
様式 ３ | ［生乳検査施設・更新］
生乳検査精度管理認証更新申請書
公益財団法人 日本乳業技術協会 代 表 理 事 宛
申請日 年 月 日
生乳検査精度管理認証規程第８条第１項の規定に基づき、認証の更新を申請します。
１．申請者
認証番号・施設名 | 認証番号 | フリガナ
SK
所在地 | フリガナ
〒
代表者 職・氏名 | 氏名フリガナ |  |  |  | 担当者連絡先
[5 empty] | 電話番号 |  | ファックス番号
担当者 職・氏名 | 氏名フリガナ
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
① 申請者の区分
該当する項目に✓を記入してください。
| □指定生乳生産者団体（指定団体） |  |  |  | ・・・・・ | □配分 | □取引
| □乳業工場 |  |  |  | ・・・・・ | □配分 | □取引
| □指定団体の生乳検査を受託している生乳検査施設・・・ |  |  |  |  | □配分 | □取引
| □その他 （ ） |  |  |  | ・・・・・ | □配分 | □取引
② 生乳検査業務を他者から受託している場合
委託者名を記入し、前回認証時以降、受委託契約書及び業務内容に関する覚書に変更がある場合は写しを添付してください。
| 生乳検査の委託者名 |  | 所在地
③ 検体採取を他者に委託している場合
該当する項目に✓を記入し、それぞれの件数を記入してください。 前回認証時以降、委託先一覧表・組織図、受委託契約書・検体採取業務内容に関する覚書等に変更がある場合は写しを添付してください。
| □指定団体…自ら採取 |  | □県連 農協 |  | □運送業者 |  | □乳業者
|  |  |  | （ 件） |  | （ 件） |  | （ 件）
| □その他 | （ ）
（ 件）
④ 外部精度管理調査への参加
乳技協が実施する外部精度管理調査の、前回認証（更新）以降の結果を記入してください。
許容範囲からの逸脱があった回
年度 第 回 （項目：FAT・SNF・体細胞）
（複数回ある場合は、表にするなどして見やすく記載してください。）
⑤ 各部門の責任者
|  |  | 氏名 |  | 部署名 |  | 職名
信頼性確保部門責任者
生乳検査部門責任者
⑥ 迅速測定器
| 機種名・型式等 |  | メーカー名
⑦ 変更の届出状況
前回認証（更新）以降の、認証規程第10条第5項による変更（*）の届出状況を記入してください。
*： 施設名称、代表者名、各部門の責任者または迅速測定器の変更
| 変更年月日 | 変更内容 |  |  | 届出年月日
（複数ある場合は、表に行を追加してください。）
２．検査施設の位置・検査施設内部の配置
別紙にて図面を添付してください。

## 更新申請書（２）
３． 内容変更の有無確認表
前回認証時以降（変更届を提出済みの事項は前回届出以降）に標準作業書・記録様式に変更がある場合は、変更の概略を記入し、 当該文書・様式の該当部分の写しを添付してください。添付資料は、番号を付ける等、確認表との対応を示してください。
項目 | 定める内容 | 内容変更の有無 | 標準作業書・記録様式の名称 | 変更の概略 （時期・内容・理由等） | 添付資料 番 号
(1) 文書の取扱い | ①標準作業書作成・改訂の手続き方法
②標準作業書の保管及び写しの管理方法
③指示・報告・改善措置に係る手続きの方法
④記録すべき事項
(2) 組織 （職務分掌） | ①組織図（担当者名、役職及び資格要件を満たしている旨を記載）
②各構成員が行う業務の範囲
③責任者、指定者、区分責任者が不在の際に業務代行を行う者
④指定者及び区分責任者の担当する施設区分等
⑤記録すべき事項
(3) 検査 （検体採取・搬送・取扱い） | ①「生乳検査マニュアルーガイドラインー」に示された方法での検体採取
②検体の搬送条件
③検査前後の検体の保管・廃棄方法
④記録すべき事項
(4) 検査 （検査法） | ①検査員が行う検査法
②検査経過の記録方法（記録すべき事項）
③採用する検査法が標準法以外の場合、標準法との同等性評価を行った内容
④検査法の優先順位
(5) 検査 （試薬管理） | ①検査に使用する試薬等の保管方法（未開封・開封済別）、使用期限の設定、表示方法
②記録すべき事項
(6) 検査 （一般機器管理） | ①検査に使用する機器の日常点検（使用時点検）、定期点検、異常時点検（機器の故障）、改善措置の内容及び頻度
②記録すべき事項
(7) 検査 （迅速測定機） | ①赤外分光多成分測定装置等の日常点検（使用時点検）、定期点検、異常時点検（機器の故障）、校正、改善措置の内容及び頻度
②記録すべき事項
(8) 精度管理 （内部精度管理） | ①検査項目ごとの内部精度管理の方法・頻度及び記録方法（自己評価にならないように定める）
②パイロットサンプル（生乳仕様）の調製法及び使用期限
③パイロットサンプルの測定頻度
④測定値の確認、逸脱時の検査中止、原因究明、改善措置、検査再開の取り決め
⑤内部精度管理の実施状況を信頼性確保部門が定期的に評価する頻度
⑥記録すべき事項
(9) 精度管理 （外部精度管理） | ①外部精度管理調査についての信頼性確保部門の評価、許容範囲逸脱時の改善措置
②外部精度管理調査の参加申し込み、結果報告を行う担当
③記録すべき事項
(10) 教育訓練 | ①信頼性確保部門責任者が構成員を参加させる組織内及び外部の研修会・研修内容
②研修を行った際の記録すべき事項
③信頼性確保部門責任者自らが参加する外部研修会等
④検査員、検体採取者の新人教育訓練についての内容
(11) 内部点検 | ①信頼性確保部門が内部点検を行う頻度
②随時及び異常時（事故等）の点検方法
③改善措置後の評価
④記録すべき事項
(12) その他 | ①標準作業書に対応した記録簿の様式
②必要な変更届の提出漏れ