## 申請書
様式 １ | ［生乳検査施設・新規］
生乳検査精度管理認証申請書
公益財団法人 日本乳業技術協会 代 表 理 事 宛
申請日 年 月 日
生乳検査精度管理認証規程第４条第１項の規定に基づき、認証を申請します。
１．申請者
名 称 | フリガナ
所在地 | フリガナ
〒
代表者 職・氏名 | 氏名フリガナ |  |  |  | 担当者連絡先
[5 empty] | 電話番号 |  | ファックス番号
担当者 職・氏名 | 氏名フリガナ
Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
① 申請者の区分
該当する項目に✓を記入してください。
| □指定生乳生産者団体（指定団体） |  |  |  | ・・・・・ | □配分 | □取引
| □乳業工場 |  |  |  | ・・・・・ | □配分 | □取引
| □指定団体の生乳検査を受託している生乳検査施設・・・ |  |  |  |  | □配分 | □取引
| □その他 （ ） |  |  |  | ・・・・・ | □配分 | □取引
② 生乳検査業務を他者から受託している場合
委託者名を記入し、受委託契約書及び業務内容に関する覚書の写しを添付してください。
| 生乳検査の委託者名 |  | 所在地
③ 検体採取を他者に委託している場合
該当する項目に✓を記入し、それぞれの件数を記入してください。 委託先一覧表・組織図、受委託契約書・検体採取業務内容に関する覚書等の写しを添付してください。
| □指定団体…自ら採取 |  | □県連 農協 |  | □運送業者 |  | □乳業者
|  |  |  | （ 件） |  | （ 件） |  | （ 件）
| □その他 | （ ）
（ 件）
④ 外部精度管理調査への参加
乳技協が実施する直近２回の外部精度管理調査の結果等を記入してください。
| ① 年度 第 回 |  | □許容範囲内 |  | □改善措置済み
| ② 年度 第 回 |  | □許容範囲内 |  | □改善措置済み
⑤ 各部門の責任者
|  |  | 氏名 |  | 部署名 |  | 職名
信頼性確保部門責任者
生乳検査部門責任者
⑥ 迅速測定器
| 機種名・型式等 |  | メーカー名
２．検査施設の位置・検査施設内部の配置
別紙にて図面を添付してください。

## 申請書（２）
３．標準作業書に定める内容（認証規程別表3への対応表）
認証規程 別表３の内容 |  | 対応する記載のある標準作業書等 |  | 文書名の例
項目 | 定める内容 | 作業書・記録簿の名称 | 対応ページ
（１） 文書の取扱い | ①標準作業書を作成・改訂する手続き方法 |  |  | 例：文書取扱い規程、指示・報告・改善措置連絡票、文書取扱い記録簿
②標準作業書の保管（信頼性確保部門責任者）及び写しの管理方法（最新版の標準作業書が検査現場で使用されることを担保する目的）
③指示・報告・改善措置に係る手続きの方法
④改訂履歴（旧標準作業書を3年間保管）
⑤記録すべき事項
⑥すべての記録の保存期間は3年間
（２） 組織（職務分掌） | ①担当者名、役職及び資格要件を満たしている旨を記載した組織図 |  |  | 例：組織図、業務分担表、人事異動記録簿
②責任者、指定者、区分責任者、検査員及び検体採取者等が行う業務の範囲
③責任者、指定者、区分責任者が不在の際に業務代行を行う者。ただし、パイロットサンプルの管理を検査員が代行する場合は、自己評価とならないように定める。）
④指定者及び区分責任者を複数任命する場合は、担当する施設区分等
⑤記録すべき事項
（３） 検査 （検体採取・搬送・取扱い） | ①検体採取者が生乳検査マニュアル作成検討会議作成の「生乳検査マニュアルーガイドラインー」に示された方法で検体採取を行っている旨 |  |  | 例：生乳検査マニュアル、検体採取手順書、検体配送・受領手順書、検体廃棄手順書、生乳検査サンプル送り状、検体受付表、検体保管記録表、検体廃棄記録表
②検体採取場所と検査室が同一の敷地内にない場合は、検体の搬送条件（輸送温度・検体採取から検査着手までの時間等）
③検査前後の検体の保管・廃棄方法
④記録すべき事項
（４） 検査（検査法） | ①検査員が行う検査法（乳脂肪分・無脂乳固形分・体細胞数のうち、実際に検査を実施しているものが対象。ただし、体細胞数は迅速測定器のみ対象。） |  |  | 例：ゲルベル法手順書、常圧乾燥法手順書、迅速測定器手順書、迅速測定器手順書、迅速検査器検査精度説明書、検査記録簿、検査管理日報、検査成績表
②トレーサビリティー確保のための検査経過の記録方法（記録すべき事項）
③採用する検査法が標準法（法令に規定される方法及び生乳検査精度管理委員会が定める方法）以外の場合は、標準法との同等性評価を行った内容
④検査法の優先順位を明記をすること
（５） 検査（試薬管理） | ①検査に使用する試薬等について、保管方法（未開封・開封済別）、使用期限の設定、表示方法（ラベル：但し、試薬メーカーが使用期限を明示していない試薬については「試薬の開封年月日」を表示する） |  |  | 例：試薬管理標準手順書、薬品管理台帳、検査試薬管理記録簿
②記録すべき事項
（６） 検査 （一般機器管理） | ①検査に使用する機器の日常点検（使用時点検）、定期点検、異常時点検（機器の故障）、改善措置の内容及び頻度 |  |  | 例：保守点検・簡易点検整備計画表、保守点検整備記録簿、故障修理管理記録簿
②記録すべき事項
（７） 検査 （迅速測定機） | ①赤外分光多成分測定装置等の日常点検（使用時点検）、定期点検、異常時点検（機器の故障）、校正、改善措置の内容及び頻度 |  |  | 例：保守点検・簡易点検整備計画表、校正方法手順書、迅速測定器管理記録簿、故障修理管理記録簿、保守点検整備管理記録簿
②記録すべき事項
（８） 精度管理 （内部精度管理） | ①検査項目ごとの内部精度管理の方法・頻度及び記録方法（自己評価にならないように定める） |  |  | 例：内部精度管理手順書、パイロットサンプル調製手順書、パイロットサンプル測定手順書、内部精度管理チェック表
②パイロットサンプル（生乳仕様）の調製法及び使用期限
③パイロットサンプルの測定頻度（検査前、検査後及び再検査が可能な間隔で測定するのが原則）
④パイロットサンプルの測定値が許容範囲から逸脱しないことを確認し、逸脱が認められる場合は、直ちに検査を中止し、原因究明、改善措置を講じ、検査を再開する旨の取り決め
⑤内部精度管理の実施状況を信頼性確保部門が定期的に評価する旨（頻度は１回／月）
⑥記録すべき事項
（９） 精度管理 （外部精度管理） | ①乳技協が実施する外部精度管理調査への参加及び結果判明後の信頼性確保部門の評価、許容範囲逸脱時の改善措置 |  |  | 例：乳成分測定器外部精度管理調査結果表、体細胞数測定器外部精度管理調査結果表、外部精度管理評価表、改善措置手順書、乳成分測定器クロスチェック結果表、体細胞測定器クロスチェック結果表
②外部精度管理調査は、信頼性確保部門が参加申し込み、結果の報告等を行う旨
③記録すべき事項
（１０） 教育訓練 | ①信頼性確保部門責任者が、「指定者」「生乳検査部門責任者」「区分責任者」「検査員」及び「検体採取者」を組織内及び外部の研修会に参加させる旨 |  |  | 例：教育訓練スケジュール表、研修実施記録表、外部研修報告書、新人教育プログラム、新人教育スケジュール表
②研修を行った際の記録すべき事項
③信頼性確保部門責任者自らが外部研修会等に参加し、検査精度管理体制の向上を図る旨
④検査員、検体採取者の新人教育訓練についての内容
（１１） 内部点検 | ①信頼性確保部門が、上記すべての標準作業書に従って検査業務が行われているかを定期的に点検評価する旨 （内部精度管理：１回／月 外部精度管理：開催毎、その他の項目：１回以上／年） |  |  | 例：内部点検項目表、改善措置評価表、内部点検項目チェック表
②随時及び異常時（事故等）の点検方法
③改善措置後の評価
④記録すべき事項
（１２） その他 | ①上記すべての標準作業書に対応した記録簿様式集 |  |  | 例：記録簿等様式集